竞争性谈判文件

采购项目：大屏及多媒体设备维护保养项目 采购单位：南京市雨花台烈士陵园管理局

南京市雨花台烈士陵园管理局

二○二四年四月

目  录

第一章  竞争性谈判邀请	2

第二章  供应商须知	5

第三章  成交标准	12

第四章  谈判项目需求	13

第五章  响应文件格式	15

# 第一章  竞争性谈判邀请

南京市雨花台烈士陵园管理局就大屏及多媒体设备维护保养项目（谈判项目名称）进行竞争性谈判，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和谈判。

1、采购编号：

2、项目内容：招标人现拟采购一家专业单位为南京市雨花台烈士陵园管理局景区大屏及多媒体维护保养项目。

项目预算及最高限价：人民币10.86万元，最终报价超过采购项目预算的为无效响应文件。

3、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

3.1供应商的基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等其他证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表，成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

3.2采购人根据谈判项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商须具有有效期内的《建筑业企业资质证书》（电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上）；

3.3拒绝下述供应商参加本次谈判活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的谈判活动；

（2）凡为谈判项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的谈判活动。供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

4、欢迎各潜在供应商前来报名：

4.1采购文件获取信息：

（1）采购文件获取日期：采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间为止；

（3）采购文件获取地址：登录南京市雨花台烈士陵园管理局官方网站免费下载获取（http://www.travel-yuhuatai.com）。

4.2供应商报名咨询联系方式：

报名联系人：张工

联系电话：025-68783035

5、集中现场考察或答疑：勘查时间：2024年4月9日 8:30；勘查地点：南京市雨花台烈士陵园管理局；联系人：张工   电话：025-68783035。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6、是否接受联合体：否。

7、谈判保证金数额及缴纳办法：本项目无需缴纳谈判保证金。

8、响应文件份数：纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘或光盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

9、提交响应文件开始时间：2024年4月11日14时30分；

提交响应文件截止时间：2024年4月11日15时00分。响应文件开启时间：2024年4月11日15时00分。

10、提交响应文件地点：南京市雨花路215号雨花台烈士陵园管理局。提交响应文件截止时间过后采购人将组织代表与供应商进行谈判，请供应商法定代表人或其授权委托代表出席。

11、发布媒体

11.1本采购公告在雨花台烈士陵园管理局（http://zwb.travel-yuhuatai.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

请各供应商领取本次谈判文件后，认真阅读各项内容，进行必要的谈判准备，按谈判文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时提交响应文件。

南京市雨花台烈士陵园管理局

2024年 4月7 日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市雨花台烈士陵园管理局 地址：南京市雨花台区雨花路215号 联系人：张工 联系方式：025-68783035 |
| 2 | 谈判项目名称 | 大屏及多媒体设备维护保养项目 |
| 3 | 分包划分与实施地点 | 一个分包，南京市 |
| 4 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：供应商 （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询截止时间：提交响应文件截止时间前一日； （4）查询记录留存方式：由供应商负责将其各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他失信记录的供应商进行书面或电子邮件形式通知，并要求拒绝参加本次谈判活动。 |
| 5 | 响应文件拒收情形 | （1）在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。 |
| 6 | 无效响应文件情形 | （1）本章7.2、7.3加※项要求提供的证明材料缺失或无效的； （2）响应文件中未响应谈判项目需求中规定的实质性要求的； （3）最终报价超过谈判文件中规定的项目预算或者最高限价的； （4）报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等； （5）不符合法律法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。 |
| 7 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。 |

一、总    则

1、适用法律

1.1中华人民共和国、江苏省及南京市等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加谈判竞争，并符合谈判文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本谈判文件中所述服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1供应商应提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录信息，拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的谈判活动。

4、谈判费用

无

二、响应文件编制

5、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明等均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权谈判代表签字。

6.5响应文件的编制应按照谈判文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在响应文件中写清相应的项目采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

6.7供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目采购编号、项目名称、供应商全称等。

7、响应文件的组成

7.1供应商应当根据谈判文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对谈判文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性谈判文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※谈判申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）※第一章竞争性谈判邀请中3.1供应商的基本条件规定的证明文件；

（4）※第一章竞争性谈判邀请中3.2采购人根据谈判项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（5）合同草案条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（7）《商务条款偏离表》。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合谈判文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与谈判文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）服务内容的详细说明；

（2）项目实施方案；

（3）验收标准、技术资料；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（6）《技术条款偏离表》。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，谈判文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经谈判后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、谈判保证金

无

三、响应文件签署与提交

9、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

10、供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11、有下列情形的响应文件将拒收：

11.1在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的。

四、谈判

12、联合体

12.1本项目不接受联合体。

13、谈判组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购人在规定的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。

13.2谈判工作由采购人负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

14、谈判程序

14.1谈判小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应将告知有关供应商。

14.2谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，所有参加谈判的供应商均有同等的谈判机会。

14.3谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动谈判需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判文件第四章谈判项目需求所有文字说明及技术要求均为实质性要求。

14.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.5谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

14.7出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）本章7.2、7.3加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件中未响应谈判项目需求中规定的实质性要求的；

（3）最终报价超过谈判文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（4）报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（5）不符合法律法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

14.8出现下列情形之一的，谈判终止：

（1）所有供应商的响应文件被谈判小组认定为无效的；

（2）出现影响谈判公正的违法、违规行为的；

（3）所有供应商的最终报价均超过谈判文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（4）因重大变故，谈判任务取消的。

15、评定成交标准

15.1成交标准，质量和服务均能满足谈判文件实质性要求，且报价最低。

15.2评定方法，详见第三章。

16、确定中标候选人

16.1谈判小组对质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商，按评定后的价格由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为中标候选人。

16.2谈判小组根据谈判过程和结果编写评审报告。

17、确定成交供应商

17.1评审结果确定后，采购人在评审现场可根据中标候选人名单委托授权谈判小组直接确定成交供应商。

17.2采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购人将在评审结束后2个工作日内确认评审报告。

17.3采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

17.4成交供应商确定后，采购人将在原公告媒体上公示成交结果，成交公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书，成交供应商应及时到采购人处领取成交通知书。

17.5成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

17.6采购人对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

17.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订谈判项目合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订谈判项目合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，在一至三年内禁止参加南京市雨花台烈士陵园管理局组织的采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订谈判项目合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行谈判项目合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的中标候选人签订谈判项目合同，也可以重新开展谈判活动。

18.6谈判项目合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的项目金额不得超过原合同项目金额的百分之十。

六、询问、诚实信用

19、询问

19.1供应商对谈判活动事项有疑问的，可以依法向采购人提出询问，采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得向采购人、谈判小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

20.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.4供应商应自觉遵守谈判、评审纪律，扰乱谈判、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章  成交标准

1、成交标准：质量和服务均能满足谈判文件实质性要求，且评审价最低。

2、评定标准：实质性要求不得负偏离；否则，按照未实质性响应处理。谈判文件第四章谈判项目需求所有文字说明及技术要求均为实质性要求。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

# 第四章  谈判项目需求

一、项目概况

维修保养全局22块电子大屏以及纪念馆弘扬厅、西式厅、二泉展览馆、国家协同中心、红色文艺中心等会议室会务系统，全园讲解系统、纪念馆投影显示设备等。

二、项目要求

1、供应商须派遣一名项目负责人，该负责人须具备本项目专业相关的中级以上职称；

2、该项目负责人2021年以来主持或参加过本项目类似的项目业绩。

3、积极配合甲方的设备正常运行；

4、全天候24小时接听甲方紧急报修电话。在接到甲方紧急报修电话后，2小时内响应、24小时内派维修人员赶赴现场排除故障；

5、购买维修工作人员的人身意外保险，并向其工作人员承担因工作人员操作失误等原因所造成的人身意外事故的赔偿责任；

6、自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设备现场安全警示标志；

7、乙方将时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；

8、单价小于200元的配件为免费更换配件；如有单价大于200元的配件需要更换，待甲方负责人签字确认配件更换订单后由乙方进行更换修理。

9、乙方员工在甲方陵园内应服从甲方的安全管理制度及相关要求。保持工作场地、机房的整洁，做好相关防护工作。

10、当完成维保工作后，乙方应通知甲方进行监督检查合格情况，并双方签字硧认。

11、乙方为甲方现场准备必要的备品备件，以保证配件的及时更换。

12、乙方人员在甲方范围内必须服从甲方的安全及其它管理要求。

13、乙方人员每周对全园设备实施进行巡查。

三、时间进度

合同签订之日起一年。

五、付款方式

维保费用分二次支付，第一次为合同签订之日起满半年后，15个工作日内支付50%；第二次为合同到期并经甲方验收合格且财政资金下达后15个工作日内支付剩余50%。每次付款前乙方须提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款。

六、项目成果

保障设备正常运行

七、验收方式

根据项目进度进行阶段性验收，如有验收费用，包含在合同总价内，由乙方承担。

# 第五章  响应文件格式

1、响应文件统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2、供应商应在响应文件中写清相应的采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3、供应商应将响应文件用档案袋或封套密封。

4、档案袋或封套内应提供纸质版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

5、各供应商可根据企业自身实际情况以及对谈判文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

正本（副本）

大屏及多媒体设备维护保养项目

响应文件

采购编号：

供 应 商：                     （单位公章）

年   月   日

目  录

（注：供应商根据附件顺序编制文件并制作目录（须生成页码））

一、谈判申请及声明格式

谈判申请及声明

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

根据贵方                            （项目名称）                （采购编号）谈判邀请，正式授权下述签字人                         （姓名和职务）代表

（供应商名称），提交响应文件并参加谈判。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合相关法律法规和本次谈判要求，我们同意并向贵方提供了与本次谈判活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的首次总报价为（大写）                         元人民币。

4、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱谈判活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人工作人员和谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的

（供应商名称）法定代表人                    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称），              （采购编号）进行谈判报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、第一章竞争性谈判邀请

3.1供应商的基本条件规定的证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购活动，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月的则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）内缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明格式

致：南京市雨花台烈士陵园管理局

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

四、第一章竞争性谈判邀请

3.2采购人根据谈判项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照谈判文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，则可以不予提供。

五、报价一览表

项目名称：

| 报价总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 | 满足文件要求。 |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

大屏及多媒体设备维护保养合同

编号：GJC-WY202404

甲方：南京市雨花台烈士陵园管理局           乙方：南京贝龙通信科技有限公司

维修保养全局22块电子大屏以及纪念馆弘扬厅、西式厅、二泉展览馆、国家协同中心、红色文艺中心等会议室会务系统，全园讲解系统、纪念馆投影显示设备等。

1.2服务期限

乙方为甲方提供维护保养的期限从2024年    4    月      日到   2025  年    4 月       日止

1.3付款条款:

1.3.1付款方式为预付款：■银行转账  □支票  □现金  □其它

开户行：

账  号：

1.3.2维修保养金额

合计：       元;

大写：人民币

本合同含税总价为：     元（大写：          ）。

维保费用分二次支付，第一次为合同签订之日起满半年后，15个工作日内支付50%；第二次为合同到期并经甲方验收合格且财政资金下达后15个工作日内支付剩余50%。每次付款前乙方须提供等额发票，否则甲方有权拒绝付款。

1.3.3额外费用

对于本合同约定的免费零配件之外，有任何额外更换零件，乙方应提前通知甲方，征得甲方书面同意后方可更换零件，乙方并保证以优惠价格向甲方提供零配件，甲方应于收到乙方的支付额外更换零件费用书面通知后并经甲方委托的第三方审计后，按审计结果支付。

第二章  乙方的责任

2.1乙方的一般责任

2.1.1积极配合甲方的设备正常运行；

2.1.2全天候24小时接听甲方紧急报修电话。在接到甲方紧急报修电话后，2小时内响应、24小时内派维修人员赶赴现场排除故障；

2.13.购买维修工作人员的人身意外保险，并向其工作人员承担因工作人员操作失误等原因所造成的人身意外事故的赔偿责任；

2.1.4自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设备现场安全警示标志；

2.1.5乙方将时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正；

2.1.6单价小于200元的配件为免费更换配件；如有单价大于200元的配件需要更换，待甲方负责人签字确认配件更换订单后由乙方进行更换修理。

2.1.7乙方员工在甲方陵园内应服从甲方的安全管理制度及相关要求。保持工作场地、机房的整洁，做好相关防护工作。

2.1.8当完成维保工作后，乙方应通知甲方进行监督检查合格情况，并双方签字硧认。

2.1.9乙方为甲方现场准备必要的备品备件，以保证配件的及时更换。

2.1.10乙方人员在甲方范围内必须服从甲方的安全及其它管理要求。

2.1.11 乙方人员每周对全园设备实施进行巡查。

2.2乙方的责任范围

2.2.1执行合同过程中由于乙方的原因而造成的甲方或第三方的延误、人身伤亡或经济损失，由乙方承担。

2.2.2因未能及时发现显示屏存在故障及安全隐患，或者显示屏维修过程中的不规范操作或因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方或第三人损失时，乙方应承担直接损失赔偿责任。

2.2.3如在接到报修通知后，未能按合同规定时间到达现场、完成维修，超出时间造成延误、引起的设备事故以及造成甲方、或第三人损失的，乙方应承担直接损失赔偿责任。

2.3免责条款

2.3.1因非乙方的原因导致的设备丢失、损坏，合同履行的延误，以及甲方或任何第三方的损失，乙方将不承担任何责任。

2.3.2因甲方未及时处理乙方所提供之合理的书面建议和解决方案所产生之事故，或出现本合同4.4.1.1项之情形乙方终止履行合同，于终止期间产生的事故和损失的，乙方不承担责任。

2.3.3  由乙方修理

在合同期内，出于安全的需要，甲方不能自行或允许非乙方人员，或未经乙方允许的人员，或未经乙方允许的员工以及其它人员修理、改动、更换、干扰设备的任何部件。但是在甲方以适当的方式通知乙方以后，如果乙方未能在甲方要求的时间内按照本条约定履行其保修义务，甲方可以委托他人按照本合同约定的要求进行修复，所发生的费用由乙方支付或由甲方从任何应付给乙方的费用中扣除，同时甲方有权单方面解除合同。

第三章  甲方的责任

3.1维修现场

乙方现场工作员工需办理甲方要求的入场工作证。在不违反甲方保安管理规定的情况下，甲方应允许乙方员工出入机房、大堂、层门和其他进行维修工作所必要的场所；同时应阻止非乙方雇员或非特别授权人员，进入上述设备维修的专用区域。

甲方应保持所有LED显示屏机房和控制室没有水、非显示屏备件等储藏物品和废弃物。甲方有义务为乙方员工提供安全的工作环境，并根据有关法律法规的规定清除任何危险物品。甲方有义务提供安全的显示屏备件库房及维修场所。

3.2甲方对设备情况的反映

甲方有义务提供有关显示屏及其运行的准确信息，同时对乙方提出的要求作及时更正并付诸实施。如果显示屏运行不正常，甲方应立即通知乙方。

3.3确认责任

甲方负责显示屏日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务在《显示屏维护保养工作单》上签字确认。

3.4协助配合义务

甲方应按乙方对设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求作好通风，并协助乙方人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

甲方同意在显著位置张贴和保存所有有关使用设备的指引或警示。

3.5额外费用的支付

一切在乙方责任以外之料件损坏，其更换物件本身之费用将由甲方承担。

3.6安全保卫

甲方有义务依据相关法律法规和安全惯例，提供设备的安全设施以及保安服务。

第四章 合同的生效、变更与终止

4.1生效

本合同经甲方和乙方双方法定代表人或委托代理人(如是委托代理人，则需提供加盖公章的授权委托书)签字并加盖单位公章后生效。

4.2变更

若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

4.3转让

本合同正常终止前，若甲方不再拥有显示屏的管理权时，甲方应通知乙方。

4.4终止

4.4.1当出现下列任一情形时，乙方有权终止合同：

4.4.1.1若甲方没有法律和本合同规定的理由而未按本合同之规定期限付款，且在乙方发出第二次书面催告后，仍未按催告函中规定的付款期限付款，乙方有权中止履行本合同，且暂时免除保养责任；若甲方在乙方发出中止履行的书面通知之日起一个月内仍未付清应付款，乙方有权终止本合同；

4.4.1.2未经乙方同意，已有非乙方雇员或非授权人员对设备进行此合同范围内的维修保养（但本合同另有约定除外）；

4.4.1.3如果甲方陷入破产，被迫或自愿清盘（合并或重组除外）或未能偿还应付的债务。

4.4.2当出现下列任一情形时，甲方有权向乙方发出书面通知终止本合同：

4.4.2.1若乙方因非甲方的原因未完成本合同规定的工作，经甲方连续两次书面催告后三日内仍未履行，甲方有权书面通知乙方终止合同；同时，甲方有权自行或委托第三人维修，并将因此产生的费用或乙方应承担的赔偿金额任何应付乙方费用中扣除。

4.4.2.2如果乙方被迫、自愿或由债权人提出破产（合并或重组公司的除外）而无力再履行合同项下的义务；

4.4.2.3若乙方由于法定的不可抗力原因无法再履行合同项下的职责。

4.4.3若非上述4.4.1及4.4.2约定终止情形、未经双方书面协议的一致同意，不得提前终止本合同。

第五章 违   约

5.1逾付款滞纳金

若甲方没有法律和本合同规定的理由而未能按合同规定的付款方式按时向乙方支付应付款项，须支付逾期付款滞纳金，滞纳金按到期日起逾期款项金额的1年期贷款市场报价利率计算，但最高不超过逾期款项金额的5%。

5.2提前终止的违约情形

5.2.1若出现本合同前述4.4.1.1项之情形，甲方在乙方发出二次书面催告后仍未支付的，则乙方有权要求甲方支付滞纳金；

5.2.2若本合同依据上述第4.4.2.1项之规定而终止的，甲方有权追回已向乙方支付的当月保养费和预付保养费，同时有权要求乙方按本年度维修保养费用的30%支付违约金；

5.2.3非4.4条约定的其他终止情形，双方书面达成一致的，提前终止的违约方应向另一方支付违约金。

上述违约金为本合同两个月的显示屏保养费，未提前30天书面通知的，加付1个月的保养费。  同时，合同的终止不影响已发生的经济财务关系的清算及经济损失的索赔权利。

5.3违约责任

合同双方不就本合同互相主张间接或预期利润损失，本合同中规定的违约金是合同一方向对方主张的唯一救济。

第六章 其它事项

6.1不可抗力

若甲、乙任何一方因不可抗力事件（包括政府不允许开展本合同项下形式的宣传活动）,未能履行本合同之全部或部分,则应根据不可抗力事件的影响免除该方全部或部分责任。遭受不可抗力事件的一方应及时书面通知对方,以避免对方所遭受之损失扩大,并且应在合理的时间内提供有效证明予对方,此为依据上一款免除该方全部或部分责任之前提。若遭受不可抗力事件的一方未能及时书面通知对方,则对方遭受之损失因此而扩大之部分应由该方予以承担。

6.2备件和零件

乙方应准备完成本项目所需的备件材料，如有需要定点存放，须经甲方同意后存放于指定地点，上述备件材料在用于甲方项目前，所属权归乙方所有。

6.3服务工具

任何由乙方提供的用于本合同的项下的工具、计量用具、远程控制器或交流谩施（“以下简称服务工具”）等属于乙方的财产，只归乙方员工使用。这些服务工具不是设备的一部分。

6.4保密条款

本合同及其所有附件以及合同一方在履行合同过程中获得或知道对方的专有信息、资料等均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露本合同的条款内容，否则即视为违约，一方有权要求另一违约方支付本合同总金额的30%作为违约金。

6.5通知

任何一方对另一方的通知或通讯，通过邮寄方式发到其登记办公地址后即被视为送达。

6.6合同附件

本合同历附之技术条款为本合同的有效组成部分，如有未尽事宜，双方可另行商定并签订补充协议作为合同附件。

6.7排除条款

本合同的服务范围不包括改变显示屏现有结构和装置，或增加新功能。如有需要，双方可另行协商，并签订相关合同。

6.8适用法律及争议的解决

本合同适用中华人民共和国的法律。由于本合同所引起的一切争议，双方应先友好协商解决。若协商不成，则提交南京市雨花台区人民法院解决。

6.9合同效力

本合同按4.1签订生效后，即成为双方完全同意履行的合同，将取代所有双方以前订立的有关维修保养事宜的任何协议。本合同正本一式   陆  份，甲方执  肆  份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第二部  技术条款

第一章 服务设备明细：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 年 份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 各类显示屏 |  |  |  |
| 1 | 弘扬厅LED显示屏 |  | 31㎡ | 2018 |
| 2 | 西式厅LED显示屏 |  | 14.3㎡ | 2022 |
| 3 | 北门游客中心单色横条屏1 |  | 1.19㎡ | 2020 |
| 4 | 北门游客中心单色横条屏2 |  | 1.23㎡ | 2020 |
| 5 | 北门游客中心彩屏 |  | 5.79㎡ | 2020 |
| 6 | 北门LED显示屏1 |  | 4.63㎡ | 2022 |
| 7 | 北门LED显示屏2 |  | 4.63㎡ | 2022 |
| 8 | 南门LED显示屏1 |  | 3.26㎡ | 2020 |
| 9 | 南门LED显示屏2 |  | 3.26㎡ | 2020 |
| 10 | 国家协同中心LED显示屏 |  | 10.5㎡ | 2018 |
| 11 | 雨花石馆LED显示屏 |  | 8.58㎡ | 2021 |
| 12 | 红色文艺展厅LED显示屏1 |  | 1.95㎡ | 2019 |
| 13 | 红色文艺拼接屏1 |  | 7.2㎡ | 2019 |
| 14 | 红色文艺拼接屏2 |  | 13.2㎡ | 2019 |
| 15 | 二泉展览管1楼LED显示屏 |  | 16.25㎡ | 2020 |
| 16 | 二泉展览管2楼LED显示屏 |  | 8.43㎡ | 2020 |
| 17 | 地下大厅舞台LED屏 |  | 25.69㎡ | 2020 |
| 18 | 地下大厅透明屏 |  | 4.54㎡ | 2020 |
| 19 | 地下大厅拼接屏1 |  | 5.04㎡ | 2020 |
| 20 | 地下大厅拼接屏2 |  | 5.04㎡ | 2020 |
| 21 | 地下大厅拼接屏3 |  | 5.04㎡ | 2020 |
| 22 | 地下大厅LED显示屏 |  | 8.14㎡ | 2020 |
|  | 缅怀厅火炬小屏 |  |  | 2018 |
| 二 | 会务系统 |  |  |  |
| 1 | 弘扬厅会务系统 |  |  | 2022 |
| 2 | 西式厅会务系统 |  |  | 2018 |
| 3 | 国家协同中心会务系统 |  |  | 2020 |
| 4 | 红色文艺会务系统 |  |  | 2020 |
| 5 | 二泉展览管二楼会务系统 |  |  | 2020 |
| 三 | 天津恒达讲解系列 |  |  |  |
| 1 | 纪念馆讲解系统 |  |  | 2018 |
| 2 | 北门群雕讲解系统 |  |  | 2018 |
| 3 | 知名烈士墓讲解系统 |  |  | 2018 |
| 4 | 西殉难处讲解系统 |  |  | 2018 |
| 四 | 纪念馆定制投影仪播放设备3台 |  |  | 2018 |
| 五 | 纪念馆前台喊话设备1套 |  |  |  |
| 六 | 各处室投影仪 |  |  |  |

第二章  乙方的服务内容及责任

2.1服务范围：

A LED显示屏，控制系统的维护，保证正常使用；

B LED显示屏体控制系统参数的优化配置，可达到节能增效LED显示屏硬件部分，LED显示屏体电控柜到屏体部分正常供电及内部器件耗损的更换LED显示屏体坏点率控制到0.1%范围LED显示屏，背面清洁除尘LED显示屏排查屏体模块渗水的解决；

更换屏体内不良芯片、模组内开关电源等器件；更换由配电柜到屏体部分，强电、弱电线缆的损坏；

C LED模块三防漆的修补涂刷;

D LED显示屏，维修通道照明线缆及灯具的修缮和维护;

E LED显示屏钢结构修补防锈漆，修补外装饰结构及保温层；

F提供维修人员现场维修的工具、设备及安全防范措施施工过程中工作人员安全知识培训、提供备品备件的管理定期巡检；

G 其他根据法律规定、行业惯例和经双方约定服务内容。

2.2显示屏保养及巡检

a每三十日由乙方专业维护保养人员对显示屏进行壹次常规检查和例行保养，按国家行业标准和乙方全球保养规范进行全面维修保养，确保显示屏正常运行；

b每月5日前汇总上月显示屏故障及问题并提供一份上月月度报告；每月第一周的周五与甲方召开月度，沟通显示屏相关问题；

C 每年进行年终检查，并在检查后10日内提交年度检查报告。

2.3  乙方具体服务内容：

a在质保期间，显示屏正常使用的情况下,对显示屏屏体提供全保服务,包括（显示板、电源、控制系统、驱动IC、分配器、DVD、视频处理器、监视器，维修人员对屏体及系统部分进行检查或更换并调试。

b对主机、控制柜、空调等设备进行清洁；

c24小时紧急故障的应急处理服务，乙方根据需要以最快的速度达到现场；售后服务响应时间：响应速度：根据故障原因，可分为三级A级：一般故障：2小时内排除。B级：中级故障：12小时内排除。C级：高级故障：24小时内专家到现场排查，给出故障原因，并作出故障排除方案。

d按照合同条款，保留现行的工程线路图；

e提供2名专业显示屏维修保养人员负责现场日常维护、急修、保修等服务；

2.4保养安全标准：

乙方将以签订合同时设备的安全标准，维护甲方的显示屏。

甲方有新要求或国家有关安全标准的规定发生改变时，按改变后的标准执行，但因此增加的费用有甲方承担。

2.5保养性能标准：

乙方根据合同的要求，依照显示屏性能指标进行维护保养。

2.6保养甲方的优先权：

乙方将对有显示维护保养合同的甲方优先提供服务，使甲方享有修理和改造显示屏设施的优先权。

2.7坏件处理：

因损坏而被更换的零件如包含乙方公司知识产权的，乙方公司拥有对其回收、销毁、弃置等权利。

2.8工作时间的约定：

乙方提供的保养服务应在不影响甲方商场经营时间。显示屏保养的时间：22: 00-次日10：00。

2.9更换零部件的约定：

乙方维修人员按照规定不对元器件内部（不可修复的配件）进行修理，仅执行更换。对电子板等可维修的部件，乙方会对修理旧部件或更换新部件提供建议，由甲方负责人最终确认对该部件进行修理或更换新部件。

乙方只执行本合同上述之保养及调整工作时，如发现部分机件受损或必需更换时，须经双方书面认可。由于部件损坏必须更换的，甲方不能以修理来代替。否则，由此造成的损失由甲方自负。如果由于器件问题发生同样故障二次以上的且必须更换损坏部件的工作，甲方不能以其他理由推辞。上述零件更换之所需费用应由甲方另行支付乙方，乙方以优惠价格向甲方提供零件，并保证及时供应及提供送货上门服务。

甲方单位（盖章）                乙方单位（盖章）

甲方代表                        乙方代表

年    月    日                      年    月    日