南京市雨花台烈士陵园管理局

新增摄像机安装部署服务

# 谈判文件

采购人：南京市雨花台烈士陵园管理局二〇二五年四月

目  录

第一章  竞争性谈判公告 	 2

第二章  供应商须知 	 4

供应商须知前附表 	4

一、总则 	5

二、谈判文件 	5

三、响应文件的编制 	6

四、响应文件的递交 	7

五、谈判 	8

六、谈判活动  	8

七、授予合同 	 10

第三章  合同主要条款及格式 	 10

第四章  项目需求书 	 18

第五章  响应文件格式 	 18

（一）报价等文件 	 18

1.报价函 	18

2.报价一览表 	19

（二）资格证明文件 	20

（三）其它相关文件 	21

1.法定代表人资格证明 	21

授权委托书 	22

2.供应商基本情况表 	23

3.近年完成的类似项目情况表 	24

4.拟委任的主要人员汇总表 	25

5.供应商信誉情况表 	26

（四）其他资料 	27

（五）服务方案 	28

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

南京市雨花台烈士陵园管理局新增摄像机安装部署服务的潜在供应商应在南京市雨花台烈士陵园管理局官方网站（https://yht.nanjing.gov.cn/）免费下载获取采购文件，并于2025年4月17日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南京市雨花台烈士陵园管理局新增摄像机安装部署服务

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币 8.7 万元，报价超过预算金额的按无效响应处理。

最高限价：人民币 8.7 万元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市雨花台烈士陵园管理局新增摄像机安装部署服务 | 1项 | 提供5个半球型网络摄像机和28个筒型网络摄像机的安装部署及配套维保服务。 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明以及“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

供应商在中标（成交）后，须向采购人提供由信用承诺书替代的证明材料。包括:

(1)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告或磋商截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

(4)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

2.法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目不接受联合体。

三、响应文件提交

开始时间：2025年4月17日14时30分（北京时间）

截止时间：2025年4月17日15时00分（北京时间）

地点：南京市雨花台区雨花路215号雨花台烈士陵园管理局二泉会议室

四、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

五、其他补充事宜

1、凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应事先登陆“南京公共采购信息网——政府采购供应商诚信档案”栏目（https://njgc.jfh.com/）进行注册登记并上传规定资料。供应商在参加政府采购活动时，需在供应商诚信档案管理系统中打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》是参加政府采购活动的必备材料。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：(无)

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

联系人：潘涛涛

联系电话：13851545676

地址：南京市雨花台区雨花路 215 号

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 南京市雨花台烈士陵园管理局 |
| 2 | 项目名称 | 南京市雨花台烈士陵园管理局新增摄像机安装部署服务 |
| 3 | 勘察现场 | 不组织现场踏勘，供应商可自行联系采购人进行现场踏勘 |
| 4 | 响应文件的数量 | 纸质文件：正本一份、副本两份，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样 |
| 5 | 响应文件 提交截止时间 | 2025年4月17日15时00分（北京时间） |
| 6 | 响应文件提交地点 | 南京市雨花台区雨花路215号雨花台烈士陵园管理局二泉会议室 |
| 7 | 谈判有效期 | 提交响应文件截止之日起 90 天 |
| 8 | 评审时间 | 2025年4月17日15时10分（北京时间） |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 最终报价 | 对谈判文件作出实质性响应的所有供应商在评标现场进行最终报价。最终报价不得超过响应文件中的报价 |
| 11 | 成交 | 成交供应商收到成交通知书后，最迟应在30日内与采购人签订合同 |
| 12 | 谈判保证金 | 不收取 |
| 13 | 履约保证金 | 不收取 |
| 14 | ## 评标方法 | 本项目采用最低评标价法。谈判小组应当从能满足谈判文件 实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。 |

## 一、总则

（一）项目概况

1、本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性谈判采购。

2、采购人：见供应商须知前附表。

3、项目名称：见供应商须知前附表。

（二）供应商的资格要求

详见竞争性谈判公告。

（三）谈判费用及报价需要注意的其它事项

不管谈判结果如何，供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用,且采购人对上述费用不负任何责任。供应商应对本项目的所有情况进行详尽了解，并充分理解为之所承担的风险、义务和责任,了解一切可能影响报价的因素，供应商应 对自行获取资料信息的正确性负全责,因此所需费用自行承担。一旦成交，成交供应商不可以以不完全了解实际为由提出额外的补偿、费用增加及延长项目完成期限要求。

## 二、谈判文件

（四）谈判文件的组成

1、谈判文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

2、供应商应认真审阅谈判文件所有的内容，如果供应商的响应文件不能实质性地响应谈判文件要求，责任由供应商自负。

（五）谈判文件的澄清

1、本项目谈判文件的澄清采用下列方式：

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于收到谈判文件后 2 日内以书面

形式（包括书面文字、传真）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在 3日内提供给所有供应商。由此而产生的对谈判文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（六）谈判文件的修改

1、在谈判截止日期前，采购人都可能会以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

2、为使供应商在编制响应文件时把修改通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交响应文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一供应商。

3、当谈判文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

- 响应文件的编制

（七）报价

1、报价应是谈判文件所确定的采购范围内的全部货物及工作内容的价格体现。其应包括履行合同所必须的所有费用，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、其他管理费用及一切税费等。该报价不另计人员的加班费，相关费用已包含在报价中（成交服务费应包含在此次报价中，不单独列项）。

2、请供应商根据本项目实际进行分项报价。在项目实施期间，采购人有权根据实 际情况对分项报价内容的实施进行变更。

（八）响应文件的组成

1、供应商应当按照谈判文件要求编制响应文件，响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、供应商的响应文件应包括下列内容（加★项缺失，视为无效响应）：

（1）报价等文件；

（2）★资格证明文件；

（3）其他相关文件（★法定代表人资格证明、授权委托书）。

3、供应商应当使用谈判文件第五章中所提供的文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和添补。

（九）勘察现场

采购人不组织现场踏勘，供应商可自行联系采购人进行现场踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商承担。

谈判文件中向供应商提供的有关项目的资料和数据是采购人现有的能提供供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十）响应文件的份数和签署

1、供应商必须编制一份响应文件“正本”和供应商须知前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由供应商按照谈判文件要求签字盖章。

3、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的， 或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应由响应文件签署人加盖印鉴或签字。

## 四、响应文件的递交

（十一）响应文件的密封与标志

1、密封：供应商必须将响应文件密封提交，可将响应文件统一密封或将正本和副本分别密封。

2、标志：供应商可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都应当写明采购人名称、项目名称以及供应商的名称。

（十二）谈判截止期

1、供应商应在供应商须知前附表中规定的时间之前将响应文件递交到指定地点。采购人将予以签收。

2、采购人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前的谈判截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的谈判截止期。

3、超过谈判截止期送达的响应文件将被拒绝并原封退给供应商。

（十三）响应文件的修改与撤回

1、供应商可以在递交响应文件以后，在规定的谈判截止期之前，以书面形式向采购人递交补充、修改、替代或撤回其响应文件的通知。在谈判截止期以后，不得更改响 应文件。

2、供应商的补充、修改、替代或撤回通知，应按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

3、谈判截止以后,在谈判有效期内，供应商不得撤回响应文件。

## 五、谈判

（十四）谈判

1、谈判由采购人主持，邀请所有供应商参加。

2、供应商的授权代表须参加谈判。

3、响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按谈判文件要求密封的。

## 六、谈判活动

（十五）谈判小组

谈判小组由采购人负责组建。

（十六）响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、谈判小组在对实质上响应谈判文件要求的响应文件进行报价评估时，除谈判文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经供应商确认后产生约束力。

响应文件中没有列入的价格和优惠条件在谈判时不予考虑。

（十七）在谈判过程中，谈判小组若发现供应商以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式报价的，该供应商的报价将作无效处理。

（十八）在谈判过程中，谈判小组若发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其成本的，将要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其报价将作无效处理。

（十九）供应商资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组应当否决其报价。

（二十）谈判小组将审查每一响应文件是否对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的报价，将作无效处理。

（二十一）响应文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对谈判文件作出实质性响应，并按前条规定作无效处理：

1、未按谈判文件要求签署、盖章的；

2、未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但谈判文件要求提交备选 报价的除外；

4、谈判有效期短于谈判文件要求的；

5、供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的；

6、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7、响应文件载明的项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

8、不满足谈判文件中标注星号（“★”）的重要条款的要求的；

9、不符合谈判文件中规定的其他实质性要求的。

（二十二）最终报价

谈判结束后，谈判小组要求对谈判文件作出实质性响应的所有供应商在评标现场进行最终报价。最终报价不得超过响应文件中的报价。

（二十三）谈判和成交将在谈判有效期内完成。不能在谈判有效期内完成谈判和成交的，采购人将通知所有供应商延长谈判有效期。拒绝延长谈判有效期的供应商的响应文件将在原来的谈判有效期满后失效。同意延长谈判有效期的供应商不得修改响应文件的实质性内容。

七、授予合同

（二十四）成交

确定成交供应商后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

（二十五）合同签订

1、成交供应商收到成交通知书后，最迟应在 30 日内与采购人签订合同。成交供应商无正当理由不与采购人订立合同的，将被取消其成交资格，给采购人造成损失的，应当予以赔偿。

2、采购人与成交供应商将依据谈判文件和响应文件签订合同。签订的合同不得违背谈判文件和响应文件的实质性内容。

# 第三章  合同主要条款及格式

南京市雨花台烈士陵园管理局

新增摄像机安装部署服务合同

合同编号：

甲    方：南京市雨花台烈士陵园管理局

乙     方：

日     期：2025年    月    日

甲方：（以下简称“甲方”）：                      乙方：（以下简称“乙方”）：

南京市雨花台烈士陵园管理局

地址：南京市雨花路215号                      地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规精神，双方经协商达成以下条款：

第一条　采购货物配置清单及服务内容

（一）不可移动文物新增筒型网络摄像机安装部署服务清单

| 点位名称 | 西炮台 | 东炮台 | 李杰墓 | 一泉井 | 东殉难处 | 曦园碉堡 | 木末亭 | 雨花阁碉堡 | 杨邦乂墓 | 纪念碑后碉堡 | 西殉难处 | 总计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机数量（甲方提供） | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 个 |
| 六类户外防水网线 | 25 | 25 | 90 | 20 | 40 | 35 |  |  | 40 | 50 | 50 | 375 | 米 |
| 电源（FS- RVV2*1.0） | 25 | 130 | 90 | 20 | 120 | 35 | 100 | 120 | 40 | 50 | 100 | 830 | 米 |
| 光纤（8芯） |  | 100 |  |  | 80 |  | 100 | 120 |  |  | 80 | 480 | 米 |
| 千兆光纤收发器（海康） |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 对 |
| 8口POE交换机千兆（海康） |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 个 |
| 监控立杆4m（黑色） | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 9 | 根 |
| 监控立杆4m（黑色）含不锈钢防水箱 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 根 |
| 辅材、安装调试、人工等 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 项 |
| PE管子（内径32） | 20 | 120 | 50 | 20 | 110 | 30 | 95 | 110 | 35 | 40 | 90 | 720 | 米 |
| 熔光纤（含熔接设备等） |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 项 |
| 挖沟恢复 | 20 | 120 | 50 | 10 | 110 |  | 95 | 110 | 35 | 30 | 90 | 670 | 米 |

（二）古树名木新增筒型网络摄像机安装部署服务清单

| 点位名称 | 西炮台 | 东炮台 | 总计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机数量（甲方提供） | 3 | 6 | 9 | 个 |
| 六类户外防水网线 | 100 | 250 | 350 | 米 |
| 电源（FS- RVV2*1.0） | 100 | 350 | 450 | 米 |
| 光纤（8芯） |  | 100 | 100 | 米 |
| 千兆光纤收发器（海康） |  | 1 | 1 | 对 |
| 监控立杆4m（黑色） | 3 | 5 | 8 | 根 |
| 8口POE交换机千兆（海康） | 1 | 1 | 2 | 台 |
| 不锈钢防水箱 | 1 |  | 1 | 套 |
| 大不锈钢防水箱（放19英寸设备） |  | 1 | 1 | 套 |
| 辅材、含安装调试、人工等 | 3 | 6 | 9 | 项 |
| PE管子（内径32） | 85 | 200 | 285 | 米 |
| 熔光纤（含熔接设备等） |  | 1 | 1 | 项 |
| 挖沟恢复 | 85 | 200 | 285 | 米 |

（三）边坡新增筒型网络摄像机安装部署服务清单

| 名称 | 南门险坡 | 后山险坡 | 雨花湖大坝 | 总计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机数量（甲方提供） | 1 | 1 | 1 | 3 | 个 |
| 六类户外防水网线 | 10 | 80 |  | 90 | 米 |
| 电源（FS- RVV2*1.0） | 30 | 50 | 150 | 230 | 米 |
| 光纤（8芯） | 150 |  | 150 | 300 | 米 |
| 千兆光纤收发器（海康） | 1 |  | 1 | 2 | 对 |
| 监控立杆4m（黑色）含不锈钢防水箱 | 1 | 1 |  | 2 | 根 |
| 监控立杆5m（黑色）含不锈钢防水箱 |  |  | 1 | 1 | 根 |
| 5口POE交换机千兆（海康） | 1 |  |  | 1 | 台 |
| 辅材、含安装调试、人工等 | 1 | 1 | 1 | 3 | 项 |
| PE管子（内径32） | 25 | 75 | 140 | 240 | 米 |
| 熔光纤（含熔接设备等） | 1 |  | 1 | 2 | 项 |
| 挖沟恢复 | 16 | 75 | 100 | 191 | 米 |

（四）泵房配电房新增半球型网络摄像机安装部署服务清单

| 名称 | 文苑楼配电房 | 南门泵房 | 雨花石馆配电房 | 北门配电房 | 北门水泵房 | 总计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机数量（甲方提供） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 个 |
| 六类户外防水网线 | 50 | 40 | 70 | 35 | 70 | 265 | 米 |
| 电源（FS- RVV2*1.0） | 50 | 10 | 70 | 35 | 70 | 235 | 米 |
| 千兆光纤收发器（海康） | 1 |  |  |  |  | 1 | 对 |
| 5口POE交换机千兆（海康） | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 台 |
| 不锈钢防箱 | 1 |  |  |  |  | 1 | 套 |
| 辅材、含安装调试、人工等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 项 |
| PE管子（内径32） |  | 50 | 50 | 25 | 70 | 195 | 米 |
| 挖沟恢复 |  | 64 | 40 | 35 | 60 | 199 | 米 |

（五）配套维保服务清单

| 服务内容 | 服务要求 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1.视频监控。对园区内和各场馆所有监控（650余个），弱电箱、弱电柜、弱电井（室内机箱机柜30余个、室外弱电箱70余个、弱电井50余个）内设备的巡检、移位安装、拆除、应急处理及故障解决方案。 | 1.常规巡检频率不低于15天1次，法定节假日前巡检1次，每次巡检、维修做好台账登记； 2.全年7*24小时响应，5小时内排除故障，否则乙方需免费提供备用机，并在72小时内完成修复； 3.作业期间，乙方自行配备工具及安全警示标志，挂牌工作，自行清洁场地。 4.单次维修更换配件费用在100元内由乙方承担，超过100元需乙方以书面方式将材料费用清单通知甲方，待甲方签字确认后方可采购维修，相关材料费用由甲方承担，所有更换下来的损坏设备由甲方统一处理。 5.乙方需为其维修人员购买人身意外保险，若因工作人员操作失误等原因所造成的人身意外事故由乙方承担赔偿责任。若因乙方的不规范操作或保养不到位造成甲方损失的，需乙方承担直接损失赔偿责任。 | 2025年5月1日至2025年12月31日 |
| 2.门禁。对全园43个门禁设备的巡检、移位安装、拆除、应急处理及故障解决方案。 |  |  |
| 3.红外报警。对全园4套红外报警系统的巡检、移位安装、拆除、应急处理及故障解决方案。 |  |  |
| 4.局域网。配合管理局做好日常办公区网络（包括无线网络）的新增、调整、拆除，全园所有机柜、弱电机箱和弱电线整理。 |  |  |
| 5.驻场保障。930等重大活动期间，全天驻场。 |  |  |

服务内容详见乙方投标（响应）文件

第二条　合同期限及合同总价款

1.合同期限：合同签订之日起至维保期结束。

2.合同总价款

本合同项下总价款为人民币（大写）：       （小写）：     元，分项价款详见《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

第三条　质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的项目需求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。合同商品的整体质保期从验收通过之日起壹年免费质保。

第四条　交付和验收

1．合同签订后，乙方应将商品安全运至甲方事先指定的地点，乙方负责安装、调试后，由甲方组织验收。

2．在所提供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，以及整套施工图纸资料和验收文档资料，以备后期维保和服务使用。

3．交货时间： 自合同签订之日起45日内交付并安装调试完毕。

交货地点： 南京市雨花台烈士陵园内 。

4.乙方交付的货物应当完全符合本合同和招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第五条　合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付，付款前，乙方向甲方开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款。

2.乙方按要求交货、安装、调试并验收合格后支付合同总价80%；乙方按要求履行本合同，未出现违约情况，甲方于2025年11月30日前支付至合同总价款的100%。

3．甲方以转账方式支付服务费用

乙    方：

开户银行：

银行卡号：

第六条　违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方以欠款总额为本金、按照1年期贷款市场报价利率对应日利率支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%；

3.乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

4.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方 2 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

第七条　合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第八条　争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条　诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十条　合同生效及其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：         （盖章）

法定代表人/委托代理人：            （签字）

签字日期：    年   月   日

乙方：         （盖章）

法定代表人/委托代理人：            （签字）

签字日期：    年   月   日

# 第四章  项目需求书

无

# 第五章  响应文件格式

## （一）报价等文件

1.报价函

南京市雨花台烈士陵园管理局：

贵公司                  谈判文件（包括更正通知，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加谈判。

1．我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受谈判文件的所有的实质性条款和规定。

3．我们同意按照谈判文件的规定，本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起 90 天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4．我们同意提供采购人要求的有关本次谈判的所有资料。

5．我们理解，贵单位不承担我们本次参加谈判的费用。

供应商名称：              （公章）	 地址：             邮编：	 电话：             传真：

法定代表人或法定代表人授权代表：（盖章或签字）

## 日期：

2.报价一览表

| 响应报价（含税） | 大写：人民币 元 |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 是否小微企业 |  |

供应商名称：              （公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（盖章或签字）

## 日期：

## （二）资格证明文件

包括但不限于：

1、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件

2、营业执照复印件

## （三）其它相关文件

1.法定代表人资格证明

单位名称： 单位性质： 地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                （供应商单位名称）的法定代表人。为参与               项目， 签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证复印件，参加谈判时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。

供应商名称：              （公章）  日期：

## 授权委托书

致：

本授权书宣告： 委托方：

地  址：                        法定代表人：

受托人：姓名         性别：     出生日期：    年    月  日

所在单位：                      职务：

身 份 证：                      联系方式：

兹委托受托人            代表我公司参加南京市雨花台烈士陵园管理局组织的	 项目的采购活动，受托人有权在该活动中，以我单位的名义签署文件，与采购人协商、 澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：              （公章）   日期：

注:供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证复印件，参加谈判时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

2.供应商基本情况表

3.近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 签约日期 | 合同金额 （万元） | 业主名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

## 后附合同复印件等证明材料。

4.拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目 中担任的职 务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表填报的人员应满足谈判文件要求。

5.供应商信誉情况表

## （四）其他资料

## （五）服务方案